**«RESISTANCE A BARILLETS - STANDARD »**

Vos coordonnées :

|  |  |
| --- | --- |
| Raison sociale |  |
| Adresse |  |
| Code postal |  | Ville |  |
| Téléphone |  | Mail |  |

Vous désirez   Quantité : 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance(W) | Tension | Lg total(mm) | Référence | Qté |
| **Barillet Ø 30 mm** |
| 900 | 230V mono | 270 | RSB3292 |  |
| 1000 | 230V mono | 270 | RSB32102 |  |
| 1200 | 230V mono | 270 | RSB32122 |  |
| 1300 | 230V mono | 320 | RSB32132 |  |
| 1500 | 230V mono | 320 | RSB32152 |  |
| 2000 | 230V mono | 560 | RSB32202 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance(W) | Tension | Lg total(mm) | Référence | Qté |
| **Barillet Ø 46 mm** |
| 600 | 230V mono | 180 | RSB4662 |  |
| 800 | 230V mono | 180 | RSB4682 |  |
| 800 | 230V mono | 230 | RSB4682A |  |
| 900 | 230V mono | 230 | RSB4692 |  |
| 1200 | 230V mono | 230 | RSB46122 |  |
| 1200 | 230V mono | 280 | RSB46122A |  |
| 1200 | 230/400V TRI | 280 | RSB46123 |  |
| 1500 | 230/400V TRI | 330 | RSB46153 |  |
| 1600 | 230V mono | 330 | RSB46162 |  |
| 1650 | 230/400V TRI | 360 | RSB46163 |  |
| 1800 | 230V mono | 330 | RSB46182 |  |
| 1800 | 230/400V TRI | 330 | RSB46183 |  |
| 2000 | 230/400V TRI | 430 | RSB46203 |  |
| 2200 | 230V mono | 430 | RSB46222 |  |
| 2200 | 230/400V TRI | 430 | RSB46223 |  |
| 2400 | 230V mono | 430 | RSB46242 |  |
| 2400 | 230/400V TRI | 430 | RSB46243 |  |
| 2800 | 400V TRI | 430 | RSB46283 |  |
| 3000 | 230/400V TRI | 430 | RSB46303 |  |
| 3300 | 400V TRI | 510 | RSB46333 |  |
| 3500 | 400V TRI | 620 | RSB46353 |  |

|  |
| --- |
| **Barillet Ø 36 mm** |
| 600 | 230V mono | 180 | RSB3662 |  |
| 800 | 230V mono | 260 | RSB3682 |  |
| 900 | 230V mono | 290 | RSB3692 |  |
| 1200 | 230V mono | 330 | RSB36122 |  |
| 1500 | 230V mono | 390 | RSB36152 |  |
| 1800 | 230V mono | 450 | RSB36182 |  |
| 2000 | 230V mono | 485 | RSB36202 |  |

|  |
| --- |
| **Barillet Ø 50 mm** |
| 600 | 230V mono | 180 | RSB5262 |  |
| 900 | 230V mono | 230 | RSB5292 |  |
| 1200 | 230V mono | 250 | RSB52122 |  |
| 1200 | 230/400V TRI | 250 | RSB52123 |  |
| 1800 | 230V mono | 350 | RSB52182 |  |
| 1800 | 230/400V TRI | 350 | RSB52183 |  |
| 2400 | 230V mono | 430 | RSB52242 |  |
| 2400 | 230/400V TRI | 430 | RSB52243 | RSB standard.jpg |
| 3000 | 230V mono | 430 | RSB52302 | Ø |
| 3000 | 230v mono | 510 | RSB52302A |  |
| 3000 | 230/400V TRI | 430 | RSB52303 |  |
| 3600 | 230/400V TRI | 530 | RSB52363 | Longueur total |
| 4000 | 400V TRI | 720 | RSB52403 |  |
| 6000 | 400V TRI | 1000 | RSB52603 |  |